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Druckanzeigen
	Erdgas
	mbar
	
	mbar
	
	

	Verbrennungsluft
	mbar
	
	mbar
	
	



Schaltpunkte Druckwächter

	Verbrennungsluft min
	mbar
	
	mbar
	
	mbar

	Erdgas max
	mbar
	
	mbar
	
	mbar

	Erdgas min
	
	
	
	
	




Schaltpunkte Temperaturwächter

	
	°C
	
	°C
	
	°C

	
	°C
	
	°C
	
	°C




Beladung bei Leistungsnachweis ........... kg/h
MDL-Ref. Nr.: ...................          Datum:  ...............          Name: ....................




	Regler Heizgruppe
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Strom
	A
	
	
	
	
	
	

	Sollwert SP1
	°C
	
	
	
	
	
	

	Sollwert SP2
	°C
	
	
	
	
	
	

	Istwert
	°C
	
	
	
	
	
	

	Alarm A1
	°C
	
	
	
	
	
	

	Alarm A2
	°C
	
	
	
	
	
	

	Rampe Rp
	°C/h
	
	
	
	
	
	

	Pb
	%
	
	
	
	
	
	

	ti
	%
	
	
	
	
	
	

	td
	%
	
	
	
	
	
	

	cbl
	%
	
	
	
	
	
	

	cbh
	%
	
	
	
	
	
	

	HL
	%
	
	
	
	
	
	

	HC
	%
	
	
	
	
	
	


	Regler
	
	Stearat-zone
	Prozess-temp.
	Kühl-zone
	Analyse
	5
	6

	Sollwert SP1
	°C
	
	
	
	
	
	

	Sollwert SP2
	°C
	
	
	
	
	
	

	Istwert
	°C
	
	
	
	
	
	

	Alarm A1
	°C
	
	
	
	
	
	

	Alarm A2
	°C
	
	
	
	
	
	

	Pb
	°C
	
	
	
	
	
	

	ti
	°C/h
	
	
	
	
	
	

	td
	%
	
	
	
	
	
	

	tt
	
	
	
	
	
	
	

	ot
	
	
	
	
	
	
	

	ut
	
	
	
	
	
	
	

	cbl
	%
	
	
	
	
	
	

	cbh
	%
	
	
	
	
	
	

	HL
	%
	
	
	
	
	
	

	HC
	%
	
	
	
	
	
	

	CL
	%
	
	
	
	
	
	


Einstellung der Zeiten

	Vorspülzeit



                         min
	Nachspülzeit



                        min
	Sicherheitszeit



                         min
	Sicherheitszeit
Begasung
(Regelungsfreigabe)

                     min


Einstellung Motorschutzschalter

	Umwälzlüfter
                      
	
	
	

	
	
	
	

	Verbrennungsluftventilator
	
	
	


	Netzspannung                                   3 x    400      V
	Steuerspannung          230 V / AC - 24 V / DC                                 


Auftrag Nr.: 241 09                                    Datum: ...............          Name: ....................

